## Feuil1
Modèle de sonde: |  |  | No de série:
Date de calibration :
Personne responsable :
Variable | Avant cal. | Après cal.
Cond. Spéc. (μS)
pH 7 |  |  | pH mV
pH 4 |  |  | pH mV
pH 10 |  |  | pH mV
ORP (mV)
DO (%) |  |  | pression baro. (mmHg)
Date de calibration :
Personne responsable :
Variable | Avant cal. | Après cal.
Cond. Spéc. (μS)
pH 7 |  |  | pH mV
pH 4 |  |  | pH mV
pH 10 |  |  | pH mV
ORP (mV)
DO (%) |  |  | pression baro. (mmHg)
Date de calibration :
Personne responsable :
Variable | Avant cal. | Après cal.
Cond. Spéc. (μS)
pH 7 |  |  | pH mV
pH 4 |  |  | pH mV
pH 10 |  |  | pH mV
ORP (mV)
DO (%) |  |  | pression baro. (mmHg)
Date de calibration :
Personne responsable :
Variable | Avant cal. | Après cal.
Cond. Spéc. (μS)
pH 7 |  |  | pH mV
pH 4 |  |  | pH mV
pH 10 |  |  | pH mV
ORP (mV)
DO (%) |  |  | pression baro. (mmHg)
N.B.: À pH 7, la valeur en mV doit être entre 0 ± 50 mV. La différence entre pH 4 et 7 doit être de +165 à +180 mV (idéal 177), et entre pH 7 et 10 de -165 à -180 mV (idéal -177). Si les valeurs sont différentes, il faut changer le capteur.